Информация  о состоянии защиты населения и территорий от ЧС

- Решение № 80 от 31 мая 2007 г. «Об утверждении Положения «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядок еë взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

- Постановление № 10 от 16.11.2009 г. «Порядок подготовки к ведению и ведения Гражданской обороны МО СП «Краснопартизанское»

- Решение № 82 от 31 мая 2007 г. «Об утверждении Порядка о сборе и обмене информаций в области защиты населения и территории муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Решение № 86 от 31.05.2012 г. «Об утверждении «Положения «О нештатных аварийно-спасательных формирований в муниципальном образовании сельского поселения «Краснопартизанское».

- Постановление  № 19 от 04.10.2007 г. главы администраций МО СП «Краснопартизанское» «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели людей на территории муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское»

- Постановление  № 21 от 02.10.2007 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об утверждении Положения «О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления объектов гражданской обороны»

- Постановление  № 22 от 03.10.2007 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об утверждении Положения «Об эвакоприемной комиссии в МО СП «Краснопартизанское»

- Постановление  № 18 от 02.10.2007 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «О  создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера»

- Постановление  № 3 от 20.04.2009 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об утверждении перечня должностных лиц администрации МО СП «Краснопартизанское», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и примерной формы протокола об административном нарушении»

- Постановление  № 11 от 21.02.2011 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об утверждении Плана эвакуации населения муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» при угрозе или возникновении чрезвычайных условий, обусловленных лесными пожарами и летними паводками»

- Постановление  № 51 от 28.07.2011 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об утверждении Положение о добровольной пожарной охране в муниципальном образование сельского поселения «Краснопартизанское»

- Распоряжение № 1 от 10.01.2012 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об установлении противопожарного режима в сельских домах культуры, в библиотеках, в здании администрации МО СП «Краснопартизанское»

- Распоряжение № 2 от 23.01.2012 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «О создании инициативной группы по профилактике пожаров в населенных пунктах

- Распоряжение № 25 от 21.03.2012 г. главы администрации МО СП «Краснопартизанское» «Об организации работ по подготовке к пожароопасному сезону 2012 г. выполнения профилактических мероприятий»

- Решение №1 от 28.02.2012 г. Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское» «О приеме имущества из собственности Республики Бурятия в собственность муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

Информация о результатах проверок, проведенных в МО СП «Краснопартизанское»

- ВрИО главного государственного инспектора Хоринского района Республики Бурятия по пожарному надзору капитаном внутренней  службы Шулунов Д.П. в период с 15 ч. 00 мин.  по 21ч.00 мин 11 августа 2010 г.. проводилась внеплановая выездное мероприятие по надзору за исполнением соблюдения требований  Федерального закона от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований норм и правил пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях  муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

В ходе мероприятия по надзору  выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) Отсутствуют средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и запасы воды для целей пожаротушения, а также не определен вызов пожарной охраны в населенных пунктах села Ониноборск, улус Булум, поселок Зун-Хурай.

2) Не достаточны запасы воды для целей пожаротушения в поселения села Ониноборск, улус Булум, поселок Зун-Хурай.

3) Не определены дополнительные противопожарные мероприятия в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения (временная приостановка разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, топка печей кухонных очагов, работающих на твердом топливе, патрулирование населенных пунктов силами населения и членов добровольных пожарных формирований, подготовка для использования имеющейся водовозной и землеройной техники)

4) Не организовано в весеннее-летний пожароопасный период дежурство граждан и работников предприятий в населенных пунктах.

5) Отсутствует освещение населенных пунктов села Ониноборск, улус Булум, поселок Зун-Хурай для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения.

6) Отсутствуют в населенных пунктах села Ониноборск, улус Булум, поселок Зун-Хурай пожарные мотопомпы.

7) Отсутствует минерализованные полосы шириной 3 м. вокруг вокруг населенных пунктов села Ониноборск, улус Булум, поселок Зун-Хурай во избежание перехода огня от лесных, лесостепных пожаров.

8) Не произведен замер сопротивления силового и осветительного оборудования.

Не произведен замер сопротивления заземляющих устройств.

Не произведена проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

Не произведена проверка полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение токов короткого замыкания).

9) Не соответствует требованиям пожарной безопасности отопительные

печи ( печные разделки, отступки, топочные дверцы, стопорные язычки топочных дверц, предтопочные металлические листы, дымоходы отопительных печей не отшукатурены, не побелены, на дымоходах отсутствуют искрогасители.

10) Не соответствуют требованиям плафоны электроламп, а именно открытого типа.

11) Отсутствует проектная документация на пожарную автоматику.

Здание водокачки с буровой скважиной с. Ониноборск ул. Лесная

12.) Не произведен замер сопротивления силового и осветительного оборудования.

Не произведен замер сопротивления заземляющих устройств.

Не произведена проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

Не произведена проверка полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение токов короткого замыкания).

13) Не соответствует требованиям пожарной безопасности отопительные

печи ( печные разделки, отступки, топочные дверцы, стопорные язычки топочных дверц, предтопочные металлические листы, дымоходы отопительных печей не отшукатурены, не побелены, на дымоходах отсутствуют искрогасители. Допускается использование самодельной металлической печи (буржуйки).

14) Не представляется возможным заправка пожарными автомобилями водой из емкостей установленных в здании водокачки.

15) При отключении электроэнергии не будет возможности заправки пожарных автомобилей водой с помощью глубинных насосов установленных в скважинах.

Общее нарушения по всем объектам

16) Не установлен распорядительным документом соответствующей пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- не определены и оборудованы места для курения;

- не определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- не установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- не определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

Не регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. Не представлены распорядительные документы по выше указанным направлениям обеспечения пожарной безопасности.

17) Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с приложением № 1

18) Допускается захламление территории населенного пункта вдоль дорог п. Зун-Хурай материалами образующиеся при переработке древесины, т.е.опилками, срезками ( улицы Заречная, Производственная, Нагорная, Школьная)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Акт проверки № 156

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

На основании: Распоряжения ио начальника ОНД Хоринского района Республики Бурятия УНД Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Батоева Бато Баторовича № 156 от 02.12.2011 г.

Была проведена проверка в отношении: администрации сельского поселения «Краснопартизанское»

Продолжительность проверки: с 10 ч. 50 м. по 14 ч. 00 м. 15.12.2011 года

Лицо проводившее проверку: Ио начальника ОНД Хоринского района Республики Бурятия УНД Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (ВрИО Главного государственного инспектора Хоринского района Республики Бурятия по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Батоев Б.Б.)

При проведении проверки присутствовали: глава Будаева Ц.А., заведующая СДК п. Зун-Хурай Брянская Л.П., заведующая СДК с. Ониноборск О.Б., заведующая СДК у. Булум Балсамбуева М.Б.

В ходе проведения проверки:

1. Не произведена перезарядка огнетушителя СДК с. Ониноборск

2. Отсутствует  журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики СДК с. Ониноборск.

3. Не выведен сигнал автоматической пожарной сигнализации в место с круглосуточным пребыванием людей из здания СДК п. Зун-Хурай, СДК с. Ониноборск.

4. Не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации СДК у. Булум

5. Не произведен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара помещения здания СДК у. Булум.

6. Не соответствует требованиям печная разделка кирпичной отопительной печи в здании СДК у. Булум и составляет менее 380 мм.

7. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение СДК с. Ониноборск, СДК у. Булум.

8. Не доукомплектованы пожарные щиты согласно норм положенности помещения СДК п. Зун-Хурай, СДК с. Ониноборск, СДК у. Булум.

9. Отсутствует журнал учета огнетушителей здания СДК у. Булум.

10. Не в полном объеме закрыты электролампы плафонами закрытого исполнения СДК у. Булум.

11. Не присвоены на каждый огнетушитель порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей СДК п. Зун-Хурай.

12. Отсутствует распорядительный документ, устанавливающий соответствующий пожарной опасности противопожарный режим СДК у. Булум, в том числе:

не определены и оборудованы места для курения;

не определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Не установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

Не определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Не регламентированы:

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

действия работников при обнаружении пожара;

порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

13. Не назначено приказом ответственное лицо за пожарную безопасность СДК у. Булум

Акт проверки № 58

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

На основании: Распоряжения  начальника ОНД Хоринского района Республики Бурятия УНД Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Шулунова Дмитрия Прокопьевича № 58 от 10 марта 2012 г.

Была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: администрации муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»

Дата и время проведения проверки:

21 марта 2012 г. с 11 ч. 00 м. до 18ч. 00 м.

Продолжительность проверки:  7 часов

Лицо проводившее проверку:  начальник ОНД Хоринского района Республики Бурятия УНД Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Главный государственный инспектор Хоринского района Республики Бурятия по пожарному надзору) капитан внутренней службы Шулунов Д.П.

При проведении проверки присутствовали: специалист Снетков А.Г.

В ходе проведения проверки:

1. Отсутствуют средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, в следующих населенных пунктах: улус Булум, село Ониноборск, поселок Зун-Хурай. вместе с этим, в указанных населенных пунктах имеются ударные механические приспособления для оповещения людей на случай пожара, однако с помощью данных приспособлений не представляется создать такое звуковое оповещение благодаря которому в случае необходимости можно оповестить всех людей в населенном пункте.

2. Не определено требуемое количество наружного противопожарного водоснабжения, в следующих населенных пунктах: улус Булум, село Ониноборск, поселок Зун-Хурай.

3. Не в полном объеме имеется наружное противопожарное водоснабжение, следующих населенных пунктах: улус Булум, село Ониноборск, поселок Зун-Хурай. В частности в указанных населенных пунктах имеются не прикрытые наружным противопожарным водоснабжением территории застройки населенного пункта.

4. Не соответствует требуемому расстоянию от границ застройки населенного пункта до лесного массива, в частности лесной массив вплотную прилегает к территории застроек населенного пункта следующих сел: село Ониноборск, т.е. составляет менее 15 метров.

5. Не обновлены минерализованные полосы вокруг следующих населенных пунктов: улус Булум, село Ониноборск, поселок Зун-Хурай. На момент проверки в имеющихся минерализованных полосах имеется снег.